Приложение №1
	№ п/п
	Наименование товара
	Количество, 
	Цена за ед. (руб.)
	Требование к поставляемому товару

	1
	Катетер в/в с дополнит. портом СН 20
	300 шт
	13,15
	Сертификат качества и регистрационное удостоверение МЗ РФ, срок годности не менее 60%.

	2
	Катетер в/в с дополнит. портом СН 24
	100 шт
	13,15
	Сертификат качества и регистрационное удостоверение МЗ РФ, срок годности не менее 60%.

	3
	Шприц для шприцевых насосов с иглой, стерильный, 50 мл
	90 шт
	32,50
	Сертификат качества и регистрационное удостоверение МЗ РФ, срок годности не менее 60%.

	4
	Катетер Фолея 2-х ходовой СН 14
	50 шт
	31,15
	Сертификат качества и регистрационное удостоверение МЗ РФ, срок годности не менее 60%.

	5
	Лезвие хир. о/р N 21
	300 шт
	3,34
	Сертификат качества и регистрационное удостоверение МЗ РФ, срок годности не менее 60%.

	6
	Маска мед. 3-х слойная однораз. нест.
	1000 шт
	1,75
	Сертификат качества и регистрационное удостоверение МЗ РФ, срок годности не менее 60%.

	7
	Полигликолид USP2-0 (ЕР3), длина 75 см, игла колющая 30 мм ½ 12 шт в уп, G 3092-75
	3 уп
	1650,00
	Сертификат качества и регистрационное удостоверение МЗ РФ, срок годности не менее 60%.

	8
	Полигликолид USP1 (ЕР4) длина 90см, игла колюшая 48мм 1/2, 12шrвуп. G4898-90
	20 уп
	1872,00
	Сертификат качества и регистрационное удостоверение МЗ РФ, срок годности не менее 60%.

	9
	Лейкопластырь гипоаллергенный 2,Ох500см
	50 шт
	23,00
	Сертификат качества и регистрационное удостоверение МЗ РФ, срок годности не менее 60%.

	10
	Повязка адгезивная послеоперационная «Silkofix» на нетканной основе с серебрянной абсорбирующей подушечкой 25х10 см
	200 шт
	113,50
	Сертификат качества и регистрационное удостоверение МЗ РФ, срок годности не менее 60%.

	11
	Бумага для фетального монитора FM800 143х150х300
	10 уп
	288,50
	Сертификат качества и регистрационное удостоверение МЗ РФ, срок годности не менее 60%.

	12
	Бумага Coгometrics 4305 ААО/САО 152х90х160
	50 уп
	131,00
	Сертификат качества и регистрационное удостоверение МЗ РФ, срок годности не менее 60%.

	13
	Набор гинекол.смотр.(салфетка, перчатки, зеркало, шпатель Эйера) стер. однораз.
	100 шт
	45,25
	Сертификат качества и регистрационное удостоверение МЗ РФ, срок годности не менее 60%.

	14
	Клеенка медицинская 
	45 м
	74,50
	Сертификат качества и регистрационное удостоверение МЗ РФ, срок годности не менее 60%.

	15
	Наконечник д/ кружки Эсмарха д/ взрослых
	500 шт
	7,20
	Сертификат качества и регистрационное удостоверение МЗ РФ, срок годности не менее 60%.

	16
	Бахилы хир на обувь пластиковые
	500 шт
	2,25
	Сертификат качества и регистрационное удостоверение МЗ РФ, срок годности не менее 60%.

	17
	Комплект для идентификации новорожденных голубой
	500 шт
	38,50
	Сертификат качества и регистрационное удостоверение МЗ РФ, срок годности не менее 60%.

	18
	Комплект для идентификации новорожд~нных розовый
	500 шт
	38,50
	Сертификат качества и регистрационное удостоверение МЗ РФ, срок годности не менее 60%.

	19
	Халат хир. 140см. пл 25 г/м2 нестер.
	100 шт
	61,00
	Сертификат качества и регистрационное удостоверение МЗ РФ, срок годности не менее 60%.

	20
	Простыня для кесарева сечения 280х140 см, отв. 32х26см, карман, отвод, операционная пленка, пл. 42г/м2
	50 шт
	400,50
	Сертификат качества и регистрационное удостоверение МЗ РФ, срок годности не менее 60%.

	21
	Комплект одежды хир .( бахилы хир. Низкие, халат хир. 140 см.пл.42 г/м2,шапочка –колпак хир., маска мед. 3-х слойная, фартук ламинир.140 см)
	350 шт
	150,50
	Сертификат качества и регистрационное удостоверение МЗ РФ, срок годности не менее 60%.

	22
	Акушерский комплект (простыня впитывающая 60х60 см- 1 шт.простыня влагонепроницаемая 140х80 см – 1 шт.салфетка влагонепроницаемая 80х70 см- 1 шт.рубашка для роженица, пл.25г/м2 – шт.бахилы высокие, пл.25 г/м 2- 1 пара шапочка –берет – 1 шт.салфетка бумажная 20х20 см-3 шт.)
	200 шт
	130,00
	Сертификат качества и регистрационное удостоверение МЗ РФ, срок годности не менее 60%.


Начальная  цена контракта ( максимальная)-  244072,00 (Двести сорок четыре тысячи семьдесят два рубля, 00 копеек).
(Заказчик вправе изменить сумму поставки не более и не менее чем на 10% по соглашению сторон с изменением, предусмотренным в заявке количества товаров, объема работ, услуг.)

Главный врач МУЗ «Динская ЦРБ»                          ______________________Э.А. Асланян

Исполнители:

 - зав. аптекой – Пивоварова Г.И.                                           _________________________________

- нач. отдела маркетинга – Демирчян В.А                            __________________________________

